- Příloha D                    R02 Realizace - v průběhu díla

| REALIZACE | V průběhu realizace díla se posuzuje. |
| --- | --- |
| R02.01 | Identifikace svarů, staničení na stavbě a záznam skutečného stavu do dokumentace. |
| R02.02 | Nasazení schválených svářečů a operátorů, zaškolených pracovníků a kontrola plnění kvalitativních požadavků na dílo |
| R02.03 | Dodržování technologické kázně svářečů a četnost a kvalita provádění činnosti svářečského dozoru dodavatele. |
| R02.04 | Vizuální kontrola svarů a splnění požadavků na kvalitu stanovených v projekční, výkresové dokumentaci a přenesené do svářečské dokumentace. |
| R02.05 | Realizace a stav vyhodnocení dalších nedestruktivních kontrol stanovených v projekční, výkresové dokumentaci a přenesené do svářečské dokumentace. |
| R02.05 | Posouzení výskytu četnosti oprav na díle jako celku, ale i počet oprav vyskytujících se na svaru, způsob opravy a kontrolu a schválení postupu pro její realizaci. |
| R02.07 | Správnost provádění veškerých kontrolních operací na svarech jako je provádění nedestruktivních, ale i destruktivních zkoušek, zkoušek tvrdostí atd. |
| R02.08 | Dokončenost celků a schválení, uvolnění těchto celků pro další operace jako je např. tepelný režim, izolace, nátěr atd. |

Zpracoval: Martin Veselý – metrolog, technik MaR

Dne: 29. 2. 2012